原建筑设计与建筑装饰设计情况确认表

项目名称：

装饰设计单位：

| 主要内容 | 装饰设计是否与原建筑设计一致 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑性质及内部功能 |  |  |
| 建筑防火（包括防火分区、防火分隔、安全疏散、消防设施等） |  |  |
| 建筑结构（主要描述对原建筑结构安全性影响评价） |  |  |
| 设备系统设计 |  |  |
| 建筑节能 |  |  |

注：1 装饰设计对与原建筑设计有局部调整修改时，应说明调整修改原因及内容。

2 装饰设计涉及建筑性质、内部功能、建筑防火、建筑结构、建筑节能等调整修改时，应说明原因及内容，同时应有原主体设计单位进行修改并审查通过后，方可进行装饰设计施工图审查。

3 送审的装饰设计施工图文件应有原主体设计单位及项目负责人（注册建筑师、注册结构师）确认签章。

主体设计单位（公章）

项目负责人

（注册建筑师签章）                 （注册结构师签章）

年   月   日

原主体建筑设计与幕墙设计情况确认表

项目名称：

幕墙设计单位：

| 专业 | 技术复核内容 | 复核结论（是否符合主体建筑设计要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 幕墙的类型及立面设计，包括：幕墙设置位置、分格尺寸（含开窗尺寸）、开窗形式与位置、面材（玻璃、金属板、石材及其他人造板材等）及骨架材料等 |  |  |
|  | 幕墙部位的节能设计 |  |  |
|  | 防火构造（含层间及不同防火分区）及安全防护措施 |  |  |
| 结构 | 幕墙荷载对主体结构的影响，包括结构布置、连接节点 |  |  |
| 电气 | 防雷设计（包括：建筑防雷措施及幕墙金属框架与主体结构防雷装置的连接等） |  |  |

注 1 幕墙设计与原主体建筑设计有局部调整修改时，应说明调整修改原因及内容。

2 幕墙设计涉及以上内容有调整修改时，应说明原因及内容，同时应有原主体建筑设计单位进行修改并审查通过后，方可进行幕墙设计施工图审查。

3 送审的幕墙设计施工图文件应有原主体建筑设计单位及项目负责人（注册建筑师、注册结构师）确认签章。

主体设计单位（公章）

项目负责人

（注册建筑师签章）                 （注册结构师签章）

年   月   日

原主体建筑设计与轻钢结构设计情况确认表

项目名称:

钢结构设计单位:

| 专业 | 技术复核内容 | 复核结论（是否符合主体建筑设计要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 轻钢结构荷载对主体结构的影响、包括结构布置、构造措施（抗震措施）、连接节点，原框架柱、梁、板的配筋率、原基础的承载力经过扩建后是否能满足现行规范对安全性、稳定性的要求 |  |  |

注 1轻钢结构设计与原主体建筑设计有局部调整修改时，应说明调整修改原因及内容。

2轻钢结构设计涉及以上内容有调整修改时，应说明原因及内容，同时应有原主体建筑设计单位进行修改并审查通过后，方可进行轻钢结构设计施工图审查。

3送审的轻钢设计施工图文件应有原主体建筑设计单位及项目负责人（注册建筑师、注册结构师）确认签章。

主体设计单位（公章）

项目负责人

（注册建筑师签章）                 （注册结构师签章）

年   月   日